## Wentylacja
temp.wewn.
22
GRAWITACYJNA | A |  | m³/(s*m²) | temp.wewn. | śr. roczna temp | ρa * ca | h | kWh/m2rok
| 1 |  | 0.00032 | 22 | 9.6 | 1200 | 8760 | 41.7116
WYWIEWNA | A |  | m³/(s*m²) | temp.wewn. | śr. roczna temp | ρa * ca | h | kWh/m2rok
| 1 |  | 0.00025 | 22 | 9.6 | 1200 | 8760 | 32.5872
WYWIEWNA Z ODZYSKIEM | A | % odzysku | m³/(s*m²) | temp.wewn. | śr. roczna temp | ρa * ca | h | kWh/m2rok
| 1 | 75% | 0.00025 | 22 | 9.6 | 1200 | 8760 | 8.1468

## Klimatyzacja
| Liczba dni upalnych >25 st. |  |  | 75
https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=351160424&par=tx30&max_empty=1&XwiPLmOtd_ZFa=mK*v8ijupJGoV&erhAPgHQklBc=J3mwQcX%40te1V&jYabgBAoRlVmxM=Wia%40jSRsYInwOh&XwiPLmOtd_ZFa=mK*v8ijupJGoV&erhAPgHQklBc=J3mwQcX%40te1V&jYabgBAoRlVmxM=Wia%40jSRsYInwOh
Wywiew chłodnego powietrzna |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 22 | 26
GRAWITACYJNA | A |  | m³/(s*m²) | temp.wewn. | śr. roczna temp | ρa * ca | h | kWh/m2rok
| 1 |  | 0.00032 | 18 | 30 | 1200 | 900 | 4.1472 | 2.7648 | 1.3824
WYWIEWNA | A |  | m³/(s*m²) | temp.wewn. | śr. roczna temp | ρa * ca | h | kWh/m2rok
| 1 |  | 0.00025 | 18 | 30 | 1200 | 900 | 3.24 | 2.16 | 1.08
WYWIEWNA Z ODZYSKIEM | A | % odzysku | m³/(s*m²) | temp.wewn. | śr. roczna temp | ρa * ca | h | kWh/m2rok
| 1 | 75% | 0.00025 | 18 | 30 | 1200 | 900 | 0.81 | 0.54 | 0.27
[6 empty] | kW | h | kWh
Czas działania klimatyzacji | [5 empty] | 0.55 | 900 | 495

## Prąd
| W | h | kWh
Elektrociepłownia | 0 | 5700 | 0
Olej opałowy | 50 | 5700 | 285
Gaz | 30 | 5700 | 171
Węgiel | 50 | 5700 | 285
Biomasa | 70 | 5700 | 399
Pompa ciepła |  | 5700 | 0
Prąd elektryczny | 0 | 5700 | 0

## Żarówki
http://www.zhitov.ru/pl/light/
| W/m2 | 4h/dobę | kWh/m2rok
Zwykłe | 20 | 1460 | 29.2
LED | 3 | 1460 | 4.38

## CWU
| Woda pod prysznicem | 130 | [7 empty] | Dużo | 230
| Ilość kapieli w wannie | 3 | [7 empty] | Średnio | 130
| Ilość pryszniców | 4 | [7 empty] | Mało | 80
| tygodniowo | 650
| Vi | A | cw | ro | DeltaT | dni | k | kWh/rok
| 1.4 | 30 | 4.19 | 1 | 30 | 365 | 0.9 | 481.7453 | Z metodologii - ZANIŻONE
dziennie | 61.7778 | 1 | 4.19 | 1 | 45 | 365 | 0.9 | 1062.8982 | Z Polskiej Normy
| 61.7778 | 17.2052 | [5 empty] | 1062.8982
| 151 | 973 | 7 | 139 |  |  |  | 1062.8982

## CO2
www.enry.pl/pl/badaj/zuzycie-energii-budnku/przelicznik-ilosc
http://vaillant-partner.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-cieplej-wody-uzytkowej/
kWh |  | MJ/kWh | kgCO2/MJ |  | kgCO2/1kWh | kgCO2
10 | Sieć ciepłownicza | 3.6 | 0.09466 |  | 0.34078 | 3.4078
392 | Prąd elektryczny | 3.6 | 0.21611 |  | 0.778 | 304.9744
10 | Pompa ciepła | 3.6 | 0 |  | 0 | 0
|  | m3/kWh | MJ/m3 | kgCO2/MJ | kgCO2/1kWh
10 | Olej opałowy | 0.0001 | 35956 | 0.0774 | 0.2783 | 2.783
2752 | Gaz | 0.089 | 30.91 | 0.0561 | 0.15433 | 424.7176
|  | kg/kWh | MJ/kg | kgCO2/MJ
10 | Węgiel | 0.13 | 22.7 | 0.09471 | 0.27949 | 2.7949
10 | Biomasa | 0.21 | 15.6 | 0 | 0 | 0